Вниманию граждан, предприятий и организаций

На территории ХМАО-Югры, в границах Белоярского района, находятся объекты повышенной пожаро- и взрывоопасности – магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, газораспределительные станции, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Югорск»*.* Трассы прохождения газопроводов на местности обозначены предупредительными знаками.

Для исключения случаев повреждения газопроводов и нарушения нормальной эксплуатации объектов линейной части установлены охранные зоны:

– 25 м по обе стороны от оси газопровода при однониточной прокладке, от осей крайних газопроводов – при многониточной прокладке;

– 100 м по обе стороны от осей крайних ниток вдоль подводных переходов;

– 100 м во все стороны от границ территорий газораспределительных и компрессорных станций.

В охранных зонах категорически запрещено производить действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию магистральных газопроводов и других объектов линейной части.

При аварии на магистральном газопроводе возможен выход природного газа с воспламенением, что может повлечь за собой материальный ущерб и человеческие жертвы. Просим граждан соблюдать меры безопасности!

При обнаружении повреждений трубопровода, утечки (выхода) газа, возгораний в местах прохождения газопроводов, а также по вопросам проведения работ и ограничений использования земельных участков, расположенных в охранных зонах, просим обращаться по телефонам:

8(34670)46-2-55 – Сосновское ЛПУМГ (п. Сосновка)

8(34670)47-2-55 – Верхнеказымское ЛПУМГ (п. Верхнеказымский)

8(34670)48-2-55 – Бобровское ЛПУМГ (п. Лыхма)

8(34670)36-2-55 – Сорумское ЛПУМГ (п. Сорум)

8(34670)37-2-55 – Казымское ЛПУМГ(г. Белоярский)

8 (34675)2-22-55 – диспетчер ООО «Газпром трансгаз Югорск»

 ООО «Газпром трансгаз Югорск»

